## Sheet1
Change
Here
Dwell Time (us) | TD | 4 | 4e-06
Delay Time (us) | TS | 0.2 | 2e-07
Pixel Rate
f | f x 2 | f x 4 | f x 8 | f x 16 | f/2
(fundamental) | (1st) | (3rd) | (7th) | (15th) | ?? | VP33D_SYNC
20000 | 40000 | 80000 | 160000 | 320000
30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 480000 |  | V80A_SYNC
40000 | 80000 | 160000 | 320000 | 640000
50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 800000 |  | V30A_SYNC
60000 | 120000 | 240000 | 480000 | 960000
70000 | 140000 | 280000 | 560000 | 1120000
80000 | 160000 | 320000 | 640000 | 1280000
90000 | 180000 | 360000 | 720000 | 1440000
100000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1600000
110000 | 220000 | 440000 | 880000 | 1760000
120000 | 240000 | 480000 | 960000 | 1920000
130000 | 260000 | 520000 | 1040000 | 2080000
140000 | 280000 | 560000 | 1120000 | 2240000
150000 | 300000 | 600000 | 1200000 | 2400000
160000 | 320000 | 640000 | 1280000 | 2560000
170000 | 340000 | 680000 | 1360000 | 2720000
180000 | 360000 | 720000 | 1440000 | 2880000
190000 | 380000 | 760000 | 1520000 | 3040000
200000 | 400000 | 800000 | 1600000 | 3200000
210000 | 420000 | 840000 | 1680000 | 3360000
220000 | 440000 | 880000 | 1760000 | 3520000
230000 | 460000 | 920000 | 1840000 | 3680000
240000 | 480000 | 960000 | 1920000 | 3840000
250000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 125000
260000 | 520000 | 1040000 | 2080000 | 4160000 | 130000
270000 | 540000 | 1080000 | 2160000 | 4320000 | 135000
280000 | 560000 | 1120000 | 2240000 | 4480000 | 140000
290000 | 580000 | 1160000 | 2320000 | 4640000 | 145000
300000 | 600000 | 1200000 | 2400000 | 4800000 | 150000
310000 | 620000 | 1240000 | 2480000 | 4960000 | 155000
320000 | 640000 | 1280000 | 2560000 | 5120000 | 160000
330000 | 660000 | 1320000 | 2640000 | 5280000 | 165000
340000 | 680000 | 1360000 | 2720000 | 5440000 | 170000
350000 | 700000 | 1400000 | 2800000 | 5600000 | 175000
360000 | 720000 | 1440000 | 2880000 | 5760000 | 180000
370000 | 740000 | 1480000 | 2960000 | 5920000 | 185000
380000 | 760000 | 1520000 | 3040000 | 6080000 | 190000
390000 | 780000 | 1560000 | 3120000 | 6240000 | 195000
400000 | 800000 | 1600000 | 3200000 | 6400000 | 200000
410000 | 820000 | 1640000 | 3280000 | 6560000 | 205000
420000 | 840000 | 1680000 | 3360000 | 6720000 | 210000
430000 | 860000 | 1720000 | 3440000 | 6880000 | 215000
440000 | 880000 | 1760000 | 3520000 | 7040000 | 220000
450000 | 900000 | 1800000 | 3600000 | 7200000 | 225000
460000 | 920000 | 1840000 | 3680000 | 7360000 | 230000
470000 | 940000 | 1880000 | 3760000 | 7520000 | 235000
480000 | 960000 | 1920000 | 3840000 | 7680000 | 240000
490000 | 980000 | 1960000 | 3920000 | 7840000 | 245000
500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 | 250000

## Modified Sync Gen Ver104
Pixel Rate
| f /2 | f | f x 2 | f x 3 | f x 4 | f x 6 | f x 8 |  | Min KHz | Max KHz
| KHz | KHz | KHz | KHz | KHz | KHz | KHz
| 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | VP33D_SYNC | 300 | 600
| 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | VP180A_SYNC | 300 | 600 | 180 Deg out of phase compared to VP33D phase
| 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | V300A_SYNC | 125 | 250
| 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | VBB_SYNC | 125 | 250
| 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | V80A_SYNC | 660 | 1000
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800
| 55 | 110 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880
| 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 | VLOGIC_SYNC | 750 | 2250
| 62.5 | 125 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000
| 65 | 130 | 260 | 390 | 520 | 780 | 1040
| 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1120
| 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200
| 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 960 | 1280
| 82.5 | 165 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320
| 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360
| 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440
| 95 | 190 | 380 | 570 | 760 | 1140 | 1520
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600
| 105 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 1680
| 110 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1320 | 1760
| 115 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1380 | 1840
| 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1440 | 1920
| 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000
| 130 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1560 | 2080
| 135 | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1620 | 2160
Default | 140 | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1680 | 2240
| 145 | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 2320
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400
| 155 | 310 | 620 | 930 | 1240 | 1860 | 2480
| 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560
| 165 | 330 | 660 | 990 | 1320 | 1980 | 2640
| 170 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 2720
| 175 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800
| 180 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880
| 185 | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 2220 | 2960
| 190 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040
| 195 | 390 | 780 | 1170 | 1560 | 2340 | 3120
| 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200
| 205 | 410 | 820 | 1230 | 1640 | 2460 | 3280
| 210 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2520 | 3360
| 215 | 430 | 860 | 1290 | 1720 | 2580 | 3440
| 220 | 440 | 880 | 1320 | 1760 | 2640 | 3520
| 225 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600
| 230 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2760 | 3680
| 235 | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2820 | 3760
| 240 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840
| 245 | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 3920
| 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000

## Sheet2
| Hcds | Hrc | CDS Xfer Funct
10 | 3.9478e-11 | 0.99975 | 7.8937e-11
20 | 1.5791e-10 | 0.9995 | 3.1567e-10
30 | 3.5531e-10 | 0.99925 | 7.1008e-10
40 | 6.3165e-10 | 0.999 | 1.262e-09
50 | 9.8696e-10 | 0.99874 | 1.9714e-09
60 | 1.4212e-09 | 0.99849 | 2.8382e-09
70 | 1.9344e-09 | 0.99824 | 3.8621e-09
80 | 2.5266e-09 | 0.99799 | 5.0431e-09
90 | 3.1978e-09 | 0.99774 | 6.3811e-09
100 | 3.9478e-09 | 0.99749 | 7.8759e-09
200 | 1.5791e-08 | 0.995 | 3.1425e-08
300 | 3.5531e-08 | 0.99252 | 7.0529e-08
400 | 6.3165e-08 | 0.99005 | 1.2507e-07
500 | 9.8696e-08 | 0.98759 | 1.9494e-07
600 | 1.4212e-07 | 0.98514 | 2.8002e-07
700 | 1.9344e-07 | 0.98271 | 3.802e-07
800 | 2.5266e-07 | 0.98029 | 4.9536e-07
900 | 3.1978e-07 | 0.97788 | 6.254e-07
1000 | 3.9478e-07 | 0.97548 | 7.7021e-07
2000 | 1.5791e-06 | 0.95214 | 3.0071e-06
3000 | 3.5531e-06 | 0.92989 | 6.6079e-06
4000 | 6.3165e-06 | 0.90865 | 1.1479e-05
5000 | 9.8696e-06 | 0.88836 | 1.7536e-05
6000 | 1.4212e-05 | 0.86896 | 2.47e-05
7000 | 1.9344e-05 | 0.85039 | 3.29e-05
8000 | 2.5266e-05 | 0.8326 | 4.2073e-05
9000 | 3.1977e-05 | 0.81553 | 5.2157e-05
10000 | 3.9478e-05 | 0.79915 | 6.3098e-05
20000 | 0.00015791 | 0.66549 | 0.00021017
30000 | 0.00035526 | 0.57013 | 0.00040509
40000 | 0.00063152 | 0.49868 | 0.00062985
50000 | 0.00098664 | 0.44314 | 0.00087443
60000 | 0.0014205 | 0.39873 | 0.0011328
70000 | 0.0019332 | 0.36241 | 0.0014012
80000 | 0.0025245 | 0.33216 | 0.0016771
90000 | 0.0031943 | 0.30657 | 0.0019586
100000 | 0.0039426 | 0.28463 | 0.0022444
200000 | 0.015708 | 0.16593 | 0.0052131
300000 | 0.035112 | 0.1171 | 0.0082231
400000 | 0.061847 | 0.090472 | 0.011191
500000 | 0.095492 | 0.073712 | 0.014078
600000 | 0.13552 | 0.06219 | 0.016856
700000 | 0.18129 | 0.053784 | 0.019501
800000 | 0.23209 | 0.047379 | 0.021992
900000 | 0.28711 | 0.042338 | 0.024311
1000000 | 0.34549 | 0.038266 | 0.026441
2000000 | 0.90451 | 0.019506 | 0.035287
3000000 | 0.90451 | 0.013089 | 0.023679
4000000 | 0.34549 | 0.0098492 | 0.0068056
5000000 | 0 | 0.0078949 | 0
6000000 | 0.34549 | 0.0065878 | 0.004552
7000000 | 0.90451 | 0.005652 | 0.010225
8000000 | 0.90451 | 0.004949 | 0.0089528
9000000 | 0.34549 | 0.0044015 | 0.0030414
10000000 | 0 | 0.0039631 | 0