## Chassis Connectors
PT02-20-41P
Chassis Connector J3
Pin | Signal | Signal | AFE | Hardware Signal | UTIL | Hardware Signal
A | E3_F3 | S3ef | 2 | CLKOUT08
B | F1 | S1f | 2 | CLKOUT05
C | F2 | S2f | 2 | CLKOUT07
D | A1_B1 | P1ab | 2 | CLKOUT12
E | A2_B2 | P2ab | 2 | CLKOUT13
F | A3_B3 | P3ab | 2 | CLKOUT14
G | A4_B4 | P4ab | 2 | CLKOUT15
H
J
K
L
M | SHLD |  |  |  | E8 | INPWR_SHLD
N | RD_E | RDe | 2 | HVBIAS4
P | RD_F | RDf | 2 | HVBIAS6
R | OG_E | OGe | 2 | BIAS0
S | OG_F | OGf | 2 | BIAS2
T | DG_A | DGab | 2 | CLKOUT10
U | DD_A | DDab | 2 | HVBIAS7
V | E1 | S1e | 2 | CLKOUT04
W | E2 | S2e | 2 | CLKOUT06
X | SW_E | SWe | 2 | CLKOUT02
Y | SW_F | SWf | 2 | CLKOUT03
Z | TG_A | TGab | 2 | CLKOUT09
a
b
c
d
e
f | DOD_E |  | 2
g | DOD_F |  | 2
h | VID_SHLD |  | 2 | HVBIASRTN
i | RG_E | RGe | 2 | CLKOUT00
j | RG_F | RGf | 2 | CLKOUT01
k | VSS | GND | 2 | HVBIASRTN
m | VSS | RSe | 2 | CHAN1-
n | OS_E | OSe | 2 | CHAN1+
p | OD_E | ODe | 2 | HVBIAS0
q | OD_F | ODf | 2 | HVBIAS2
r | OS_F | OSf | 2 | CHAN3+
s | VSS | RSf | 2 | CHAN3-
t | VSS | GND | 2 | CLKRTN
PT02A-20-41P
Chassis Connector J4
Pin | Signal | Signal | AFE | Hardware Signal | UTIL | Hardware Signal
A | G3_H3 | S3gh | 1 | CLKOUT08
B | G1 | S1g | 1 | CLKOUT05
C | G2 | S2g | 1 | CLKOUT07
D | C1_D1 | P1cd | 1 | CLKOUT12
E | C2_D2 | P2cd | 1 | CLKOUT13
F | C3_D3 | P3cd | 1 | CLKOUT14
G | C4_D4 | P4cd | 1 | CLKOUT15
H | TS1P |  |  |  | E4 | 1V+
J | TS1N |  |  |  | E3 | 1V-
K | HTR_P |  |  |  | E12 / E13 | VHTR_P
L | HTR_N |  |  |  | E14/ E15 | VHTR_N
M | SHLD |  |  |  | E8 | INPWR_SHLD
N | RD_H | RDh | 1 | HVBIAS4
P | RD_G | RDg | 1 | HVBIAS6
R | OG_H | OGh | 1 | BIAS0
S | OG_G | OGg | 1 | BIAS2
T | DG_G | DGcd | 1 | CLKOUT10
U | DD_D | DDcd | 1 | HVBIAS7
V | H1 | S1h | 1 | CLKOUT04
W | H2 | S2h | 1 | CLKOUT06
X | SW_H | SWh | 1 | CLKOUT02
Y | SW_G | SWg | 1 | CLKOUT03
Z | TG_D | TGcd | 1 | CLKOUT09
a
b
c
d | TS2P |  |  |  | E2 | 2V+
e | TS2N |  |  |  | E1 | 2V-
f | DOD_H
g | DOD_G
h | VID_SHLD |  | 1 | HVBIASRTN
i | RG_H | RGh | 1 | CLKOUT00
j | RG_G | RGg | 1 | CLKOUT01
k | VSS | GND | 1 | HVBIASRTN
m | VSS | RSh | 1 | CHAN1-
n | OS_H | OSh | 1 | CHAN1+
p | OD_H | ODh | 1 | HVBIAS0
q | OD_G | ODg | 1 | HVBIAS2
r | OS_G | OSg | 1 | CHAN3+
s | VSS | RSg | 1 | CHAN3-
t | VSS | GND | 1 | CLKRTN

## Sequencer Clock Assignment
Sequencer clock assignments
CCD Signal | AFE | Clock Channel
RGh | 1 | 0
RGg | 1 | 1
SWh | 1 | 2
SWg | 1 | 3
S1h | 1 | 4
S1g | 1 | 5
S2h | 1 | 6
S2g | 1 | 7
S3gh | 1 | 8
TGcd | 1 | 9
DGcd | 1 | 10
(not used) | 1 | 11
P1cd | 1 | 12
P2cd | 1 | 13
P3cd | 1 | 14
P4cd | 1 | 15
RGe | 2 | 0
RGf | 2 | 1
SWe | 2 | 2
SWf | 2 | 3
S1e | 2 | 4
S1f | 2 | 5
S2e | 2 | 6
S2f | 2 | 7
S3ef | 2 | 8
TGab | 2 | 9
DGab | 2 | 10
(not used) | 2 | 11
P1ab | 2 | 12
P2ab | 2 | 13
P3ab | 2 | 14
P4ab | 2 | 15